	Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 

Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 

Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 

Ижевск (3412)26-03-58 

Казань (843)206-01-48
	Калининград (4012)72-03-81 

Калуга (4842)92-23-67 

Кемерово (3842)65-04-62 

Киров (8332)68-02-04 

Краснодар (861)203-40-90 
Красноярск (391)204-63-61 

Курск (4712)77-13-04 

Липецк (4742)52-20-81 
Магнитогорск (3519)55-03-13 
Москва (495)268-04-70 

Мурманск (8152)59-64-93 
Набережные Челны (8552)20-53-41
	Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 
Орел (4862)44-53-42 

Оренбург (3532)37-68-04 

Пенза (8412)22-31-16 

Пермь (342)205-81-47 

Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 

Самара (846)206-03-16 

Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78
	Смоленск (4812)29-41-54 
Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 
Томск (3822)98-41-53 

Тула (4872)74-02-29 
Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 
Уфа (347)229-48-12 
Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

	Опросный лист высылать: gmt@nt-rt.ru


Задание на поставку сертифицированной блочно-модульной котельной.
	1. Наименование проектируемого объекта
	

	2. «Заказчик»
	

	                Адрес 
	

	                Контактное лицо
	

	                Контактные телефоны
	


	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Котельная, устанавливаемая на объекте

	1
	2
	3
	4

	1
	Теплотехнические и гидравлические характеристики:
	
	

	1.1
	Максимальная паропроизводительность
	тонн/ч
	

	1.2
	Давление пара
	МПа
	

	1.3
	Температура пара
	°С
	

	1.4
	Режим подачи пара:

непрерывный / прерывисто - пиковый
	
	

	1.4.1
	Если режим прерывистый, то указать параметры паропотребления:

- потребление пара в пиковом режиме

- потребление пара в минимальном режиме

- продолжительность пикового режима

- продолжительность минимального режима
	тонн/ч

тонн/ч

мин.

мин.
	

	1.5
	Режим возврата конденсата:

с возвратом конденсата / без возврата конденсата
	
	

	1.5.1
	Если система с возвратом конденсата, то указать:

- процент возврата конденсата

- температура возвращаемого конденсата

- напор возвращаемого конденсата на вводе в котельную
	%

°С

МПа
	

	
	
	
	

	2
	Газоснабжение
	
	

	2.1
	Давление газа на вводе в котельную
	МПа
	

	2.2
	Наличие коммерческого учета расхода газа ( да / нет )
	
	

	2.3
	Поагрегатный учета расхода газа ( да / нет )
	
	

	2.4
	Резервное топливоснабжение дизтопливом ( да / нет )
	
	

	
	
	
	

	3
	Электроснабжение и автоматизация
	
	

	3.1
	Режим работы котельной:

- без постоянного присутствия обслуживающего персонала

- с постоянным присутствием персонала
	
	

	3.2
	Режим электроснабжения котельной

вариант 1 –
по двум внешним кабельным линиям (основной и резервной)

вариант 2 –
от одной внешней кабельной линии, резервный источник электроснабжения (генератор) предусмотреть в котельной.
	
	

	3.3
	Система диспетчеризации:
	
	

	3.3.1
	Способ передачи:

вариант 1 – по кабельной линии связи

вариант 2 – через GSM-модем
	
	

	3.3.2
	Основные передаваемые данные
	
	загазованность CН4,

загазованность CO,

неисправность оборудования (общ.)

срабатывание газового клапана,

несанкционированное проникновение, пожар.

	3.3.3
	Дополнительные передаваемые данные
	
	

	
	
	
	

	4
	Водоснабжение и канализация
	
	

	4.1
	Давление водопроводной воды на вводе в котельную
	МПа
	

	4.2
	Химический состав воды на вводе в котельную (приложить)
	
	

	
	
	
	

	5
	Архитектурно-строительная часть
	
	блочно-модульное каркасного типа с ограждающими конструкциями типа «сэндвич»

	5.1
	Климатическое исполнение для населенного пункта

(по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология)
	
	

	5.2
	Габаритные размеры общие, не более

длина х ширина х высота
	м
	

	5.3
	Цветовые решения котельной:
	
	

	5.3.1
	Фасады
	RAL
	

	5.3.2
	Крыша
	RAL
	

	5.3.3
	Нащельники 
	RAL
	


Примечания:

Для параметров, которые не нужны или которые не имеют важного значения для Заказчика и могут выбираться на усмотрение Поставщика – поставить "прочерк"

Для параметров, которые важны для Заказчика, но в конкретном значении которых Заказчик еще не определился – поставить "плюс"

Согласно данному опросному листу мы сможем оценить только стоимость изготовления непосредственно самой котельной. Для оценки стоимости монтажа и пуска котельной на объекте "под ключ" просим сообщить дополнительные данные, приведенные на следующем листе.
	Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 

Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 

Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 

Ижевск (3412)26-03-58 

Казань (843)206-01-48
	Калининград (4012)72-03-81 

Калуга (4842)92-23-67 

Кемерово (3842)65-04-62 

Киров (8332)68-02-04 

Краснодар (861)203-40-90 
Красноярск (391)204-63-61 

Курск (4712)77-13-04 

Липецк (4742)52-20-81 
Магнитогорск (3519)55-03-13 
Москва (495)268-04-70 

Мурманск (8152)59-64-93 
Набережные Челны (8552)20-53-41
	Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 
Орел (4862)44-53-42 

Оренбург (3532)37-68-04 

Пенза (8412)22-31-16 

Пермь (342)205-81-47 

Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 

Самара (846)206-03-16 

Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78
	Смоленск (4812)29-41-54 
Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 
Томск (3822)98-41-53 

Тула (4872)74-02-29 
Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 
Уфа (347)229-48-12 
Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

	Опросный лист высылать: gmt@nt-rt.ru


Задание на поставку сертифицированной блочно-модульной котельной.

Дополнительные данные
Для оценки стоимости изготовления дымовой трубы просим сообщить:

– расстояние от котельной до ближайшего высокого здания и высоту этого здания;

– требование к наличию / отсутствию свето-ограждения дымовой трубы.

Для оценки стоимости изготовления фундамента дымовой трубы и фундаментной площадки под котельную просим сообщить:

– геологические изыскания грунта в месте установки котельной.

Для оценки стоимости доставки и монтажа котельной на объекте просим сообщить:

– точный адрес местоположения котельной.

Для оценки стоимости разработки проекта "привязки" котельной на месте с целью согласования его с местными надзорными организациями, а также для оценки стоимости проектирования и монтажа внешних подводящих инженерных коммуникаций к котельной просим предоставить:

–
топографический план (съемку), желательно в масштабе 1:500, местности в которой будет расположена котельная с указанием точек, от куда будут подводиться коммуникации;

–
технические условия на подключение внешних инженерных коммуникаций.

	Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 

Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 

Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 

Ижевск (3412)26-03-58 

Казань (843)206-01-48
	Калининград (4012)72-03-81 

Калуга (4842)92-23-67 

Кемерово (3842)65-04-62 

Киров (8332)68-02-04 

Краснодар (861)203-40-90 
Красноярск (391)204-63-61 

Курск (4712)77-13-04 

Липецк (4742)52-20-81 
Магнитогорск (3519)55-03-13 
Москва (495)268-04-70 

Мурманск (8152)59-64-93 
Набережные Челны (8552)20-53-41
	Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 
Орел (4862)44-53-42 

Оренбург (3532)37-68-04 

Пенза (8412)22-31-16 

Пермь (342)205-81-47 

Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 

Самара (846)206-03-16 

Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78
	Смоленск (4812)29-41-54 
Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 
Томск (3822)98-41-53 

Тула (4872)74-02-29 
Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 
Уфа (347)229-48-12 
Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

	Опросный лист высылать: gmt@nt-rt.ru


