	Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 

Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 

Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 

Ижевск (3412)26-03-58 

Казань (843)206-01-48
	Калининград (4012)72-03-81 

Калуга (4842)92-23-67 

Кемерово (3842)65-04-62 

Киров (8332)68-02-04 

Краснодар (861)203-40-90 
Красноярск (391)204-63-61 

Курск (4712)77-13-04 

Липецк (4742)52-20-81 
Магнитогорск (3519)55-03-13 
Москва (495)268-04-70 

Мурманск (8152)59-64-93 
Набережные Челны (8552)20-53-41
	Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 
Орел (4862)44-53-42 

Оренбург (3532)37-68-04 

Пенза (8412)22-31-16 

Пермь (342)205-81-47 

Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 

Самара (846)206-03-16 

Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78
	Смоленск (4812)29-41-54 
Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 
Томск (3822)98-41-53 

Тула (4872)74-02-29 
Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 
Уфа (347)229-48-12 
Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

	Опросный лист высылать: gmt@nt-rt.ru


Задание на поставку сертифицированной блочно-модульной котельной.
	1. Наименование проектируемого объекта
	

	2. «Заказчик»
	

	                Адрес 
	

	                Контактное лицо
	

	                Контактные телефоны
	


	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Котельная, устанавливаемая на объекте

	1
	2
	3
	4

	1
	Теплопроизводительность
	
	

	1.1
	Максимальная полезная теплопроизводительность  
	кВт
	

	
	в том числе:
	
	

	1.2
	на нужды отопления
	кВт
	

	1.3
	на нужды вентиляции
	кВт
	

	1.4
	на нужды горячего водоснабжения (ГВС)
	кВт
	

	1.5
	на иные нужды (указать какие)
	кВт
	

	1.6
	если на отопление несколько контуров, то перечислите
	
	

	
	мощность по каждому из них:
	
	

	
	
	
	

	2
	Теплотехнические и гидравлические характеристики:
	
	

	2.1
	Отопление:
	
	

	2.1.1
	Подсоединение внешней системы отопления к котловому контуру:      напрямую или через теплообменники
	
	

	2.1.2
	Температурный режим в системе отопления:

подача / обратка
	°С
	/

	2.1.3
	Давление теплоносителя в системе отопления:

подача / обратка
	МПа
	/

	2.1.4
	Наличие погодозависимого регулирования в контуре отопления ( да / нет ):
	
	

	2.2
	Вентиляция
	
	

	2.2.1
	Подача теплоносителя на нужды отопления и вентиляции:
вариант 1 –
по одному общему трубопроводу, разделение теплоносителя на нужды отопления и вентиляции будет осуществляться непосред-ственно внутри в отапливаемых зданий;
вариант 2 –
из котельной должно выходить два разных трубопровода, отдельно на вентиляцию и отдельно на отопление.
	
	

	2.2.2
	Подсоединение внешней системы вентиляции к котловому контуру:     напрямую или через теплообменники
	
	

	2.2.3
	Температурный режим в системе вентиляции:

подача / обратка
	°С
	/

	2.2.4
	Давление теплоносителя в системе вентиляции:

подача / обратка
	МПа
	/

	2.2.5
	Наличие погодозависимого регулирования в контуре вентиляции ( да / нет ):
	
	

	2.3.
	Горячее водоснабжение (ГВС)
	
	

	2.3.1
	Температура воды в системе ГВС
	°С
	

	2.3.2
	Максимальный общий расход воды в системе ГВС
	м³/ч
	

	2.3.3
	Максимальный расход воды рециркуляции ГВС
	м³/ч
	

	2.3.4
	Давление воды, подаваемой в систему ГВС
	МПа
	

	2.3.5
	Давление воды на выходе из рециркуляции ГВС
	МПа
	

	3
	Газоснабжение
	
	

	3.1
	Давление газа
	МПа
	

	3.2
	Понижение давления газа:
ГРУ внутри котельной   или   внешний шкаф
	
	

	3.3
	Наличие коммерческого учета расхода газа ( да / нет )
	
	

	3.4
	Наличие системы телеметрической передачи данных от узла учёта расхода газа ( да / нет )
	
	

	3.5
	Поагрегатный учета расхода газа ( да / нет )
	
	

	3.6
	Резервное топливоснабжение дизтопливом ( да / нет )
	
	

	
	
	
	

	4
	Электроснабжение и автоматизация
	
	

	4.1
	Режим работы котельной
	
	без постоянного присутствия обслуживающего персонала

	4.2
	Режим электроснабжения котельной
вариант 1 –
по двум внешним кабельным линиям (основной и резервной)
вариант 2 –
от одной внешней кабельной линии, резервный источник электроснабжения (генератор) предусмотреть в котельной.
	
	

	4.3
	Система диспетчеризации:
	
	

	4.3.1
	Способ передачи:
вариант 1 – по кабельной линии связи
вариант 2 – через GSM-модем
	
	

	4.3.2
	Основные передаваемые данные
	
	загазованность CН4 и CO,

неисправность оборудования (общ.)

срабатывание газового клапана,

несанкционированное проникновение, пожар

	4.3.3
	Дополнительные передаваемые данные
	
	

	4.4
	Учет вырабатываемого тепла:
коммерческий   или   технологический
	
	

	
	
	
	

	5
	Водоснабжение и канализация
	
	

	5.1
	Давление водопроводной воды на вводе в котельную
	МПа
	

	5.2
	Химический состав воды на вводе в котельную (приложить)
	
	

	
	
	
	

	6
	Архитектурно-строительная часть
	
	блочно-модульное каркасного типа с ограждающими конструкциями типа «сэндвич»

	6.1
	Климатическое исполнение для населенного пункта

(по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»)
	
	

	6.2
	Габаритные размеры общие, не более

длина х ширина х высота
	м
	

	6.3
	Цветовые решения котельной:
	
	

	6.3.1
	Фасады
	RAL
	

	6.3.2
	Крыша
	RAL
	

	6.3.3
	Нащельники 
	RAL
	

	
	
	
	

	7
	Дымовая труба – включить в комплект поставки ( да / нет )
	
	

	7.1
	Высота дымовой трубы (или расстояние до ближайшего высокого здания и высота этого здания).
	м
	

	7.2
	Светоограждение (сигнальные огни и площадка обслуживания наверху)     ( да / нет )
	
	

	
	
	
	

	8
	Предпочтения Заказчика по выбору оборудования
	
	

	Котлы
	Viessmann
	TITAN
	Термотехник
	Другое
	На усмотрение поставщика котельной

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Горелки
	Weishaupt
	CIB-Unigas
	Baltur
	Другое
	На усмотрение поставщика котельной

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Насосы
	Grundfos
	Wilo
	DAB
	Другое
	На усмотрение поставщика котельной

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дополнительные указания:



	Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 

Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 

Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 

Ижевск (3412)26-03-58 

Казань (843)206-01-48
	Калининград (4012)72-03-81 

Калуга (4842)92-23-67 

Кемерово (3842)65-04-62 

Киров (8332)68-02-04 

Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 

Курск (4712)77-13-04 

Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 

Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41
	Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 

Оренбург (3532)37-68-04 

Пенза (8412)22-31-16 

Пермь (342)205-81-47 

Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 

Самара (846)206-03-16 

Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78
	Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 

Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

	Опросный лист высылать: gmt@nt-rt.ru


ООО «ГАЗТЕХПРОМ»
Задание на поставку сертифицированной блочно-модульной котельной.

Дополнительные данные
Если Вас интересует не только покупка котельной, но и доставка, монтаж на объекте и пуско-наладка, то просим сообщить следующие дополнительные данные:

Для оценки стоимости доставки, монтажа и пуско-наладки котельной на объекте просим сообщить:

– точный адрес местоположения котельной.

Для оценки стоимости изготовления фундамента дымовой трубы и фундаментной площадки под котельную просим сообщить:

– геологические изыскания грунта в месте установки котельной.

Для оценки стоимости разработки проекта "привязки" котельной на месте с целью согласования его с местными надзорными организациями, а также для оценки стоимости проектирования и монтажа внешних подводящих инженерных коммуникаций к котельной просим предоставить:

–
топографический план (съемку), желательно в масштабе 1:500, местности в которой будет расположена котельная с указанием точек, от куда будут подводиться коммуникации;

–
технические условия на подключение внешних инженерных коммуникаций.

Заполненный лист можно отправить в ООО «ГАЗТЕХПРОМ»:

почтой или курьером по адресу: 390027, г. Рязань, ул. Радиозаводская, д. 25

по факсу: (4912) 50-48-50, 24-34-19

по электронной почте: info@termomarket.ru
